## payload
port | Payload
2 | 1 | 88 | 5 | 6E | 36 | 11 | 7A | 81 | 0 | 28 | A0
| 数据通道 | 数据类型 | latitude |  |  | longitude |  |  | altitude
3 | 2 | 67 | FB | 28 | 3 | 3 | 1 | 75 | 4 | 71 | 74 | 0 | 8 | 97 | 15 | 7A
| 数据通道 | 数据类型 | Temperature |  | 数据通道 | 数据类型 | Battery Volage |  | 数据通道 | 数据类型 | Accelerometer_x |  | Accelerometer_y |  | Accelerometer_z
4 | 5 | 7E | 6 | 1B | 6 | 7F | 6 | F0 | 7 | 96 | 0 | 0 | 8 | 97 | 15 | 7C
| 数据通道 | 数据类型 | Acidity |  | 数据通道 | 数据类型 | Conductivity |  | 数据通道 | 数据类型 | Turbidity |  | 数据通道 | 数据类型 | COD
5 | 6 | … | …
| 数据通道 | 数据类型
6 | … | … | …
…
payload: | https://mydevices.com/cayenne/docs/lora/#lora-cayenne-low-power-payload
数据类型源代码：如图

## 参数详情
数据通道 | 数据类型 | Object |  | Min | … | … | … | Max | 量纲
1 | 88 | GPS | 卫星定位 | … | … | … | … | … | N/A
2 | 67 | Temperature | 环境温度 | -20 | -19 | … | 79 | 80 | °C
3 | 3 | Analog Output | 电池电量 | 3200 | 3201 | … | 4149 | 4150 | mv
4 | 71 | Accelerometer | 加速度 | -10 | … | 0 | … | 10 | g
5 | 7E | Acidity | 酸碱PH值 | 1 | 2 | … | 13 | 14 | N/A
6 | 7F | Conductivity | 电导率 | 0 | 1 | … | 2999 | 3000 | uS/cm
7 | 96 | Turbidity | 水质浊度 | 1 | 2 | … | 999 | 1000 | NTU
8 | 97 | COD | 化学需氧量 | 0 | 1 | … | 159 | 160 | mg/L

## 参数参考
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
津南区 | 天津明宇电子有限公司 | 车间排口 | 2017-12-12 | 总镍 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |  | 津南区 | 天津泰科诺尔毛纺织有限公司 | 车间排口 | 2017-09-15 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | --
|  | 总排放口 |  | pH值 | 7.9 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- |  |  |  | 总排口 |  | 悬浮物 | 16 | 100 | mg/L | 是 | --
蓟州区 | 天津渔阳酒业有限公司 | 总排放口 | 2017-12-14 | pH值 | 6.93 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- | [5 empty] | 氨氮 | 2.76 | 20 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | 80 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 硫化物 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 总磷 | 2.44 | 3 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | pH值 | 7.94 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | --
|  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 400 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 生化需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 | -- | [5 empty] | 化学需氧量 | 51 | 200 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 悬浮物 | 12 | 140 | mg/l | 是 | -- |  | 津南区 | 年和电子科技（天津）有限公司 | 车间排口 | 2017-09-19 | 六价铬 | 0.026 | 0.2 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 氨氮 | 0.501 | 30 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | --
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |  |  | 总排放口 |  | pH值 | 8.85 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | --
津南区 | 天津明宇电子有限公司 | 车间排口 | 2017-11-29 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | [5 empty] | 化学需氧量 | 62 | 80 | mg/L | 是 | --
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 厂总排口 | 2017-11-07 | pH值 | 7.62 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- | [5 empty] | 总铜 | 0.168 | 0.5 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 化学需氧量 | 49 | 500 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 氨氮 | 14.9 | 15 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 氨氮 | 4.14 | 35 | mg/L | 是 | -- |  | 津南区 | 天津明宇电子有限公司 | 车间排口 | 2017-09-18 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | --
北辰区 | 天津市凯旋蓄电池厂 | 设施出口 | 2017-11-20 | 总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | -- | -- | 废水不外排 | 津南区 | 天津盛杰科技发展有限公司 | 车间排口 | 2017-09-19 | 总镉 | <0.0001 | 0.02 | mg/L | 是 | --
北辰区 | 天津市天蓄通用电池有限公司 | 设施排口 | 2017-11-20 | 总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | -- | -- | 废水不外排 |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | --
滨海新区 | 天津航空机电有限公司 | 设施出口 | 2017-11-01 | 总镍 | 0.4 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |  |  |  | 外排口 |  | pH值 | 8.45 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | --
|  |  |  | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | -- | [5 empty] | 化学需氧量 | 24 | 70 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | [5 empty] | 氨氮 | 6.96 | 10 | mg/L | 是 | --
滨海新区 | 天津三安光电有限公司 | 车间排口 | 2017-11-01 | 总砷 | 0.0881 | 0.15 | mg/L | 是 | -- |  | 北辰区 | 天津市凯旋蓄电池厂 | 设施出口 | 2017-09-15 | 总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | -- | -- | 废水不外排
|  | 总排口 |  | 总砷 | 0.0098 | 0.15 | mg/L | 是 | -- |  | 滨海新区 | 天津天纺投资控股有限公司仁立纺织分公司 | 设施出口 | 2017-09-06 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | --
蓟州区 | 天津渔阳酒业有限公司 | 总排放口 | 2017-11-29 | 悬浮物 | 18 | 20 | mg/l | 是 | -- |  |  |  | 污水排放总口 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 氨氮 | 0.172 | 8 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 悬浮物 | <4 | 100 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | pH值 | 6.88 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- | [5 empty] | 氨氮 | 0.407 | 20 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 总氮 | 2.88 | 20 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 总氮 | 1.76 | 30 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 生化需氧量 | 3.4 | 20 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | pH值 | 8.9 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | --
|  |  |  | 总磷 | 0.85 | 1 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 生化需氧量 | 2 | 50 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 60 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 总磷 | 0.271 | 1.5 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | -- | [5 empty] | 化学需氧量 | 18 | 200 | mg/L | 是 | --
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 | --
津南区 | 天津盛杰科技发展有限公司 | 外排口 | 2017-10-30 | 总铅 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |  | 滨海新区 | 禧玛诺（天津）自行车零件有限公司 | 一期总排口 | 2017-09-07 | 总氮 | 14 | -- | mg/L | -- | --
北辰区 | 宏光车料(天津)有限公司 | 车间排口 | 2017-10-18 | pH值 | 7.81 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- | [5 empty] | 石油类 | 0.28 | 20 | mg/l | 是 | --
|  |  |  | 化学需氧量 | 14 | 80 | mg/L | 是 | -- | [5 empty] | pH值 | 7.12 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | --
|  |  |  | 氨氮 | 3.89 | 15 | mg/L | 是 | -- | [5 empty] | 生化需氧量 | 22 | 300 | mg/l | 是 | --
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 厂总排口 | 2017-10-20 | pH值 | 7.73 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- | [5 empty] | 总磷 | 2.33 | 3 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 化学需氧量 | 52 | 500 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 化学需氧量 | 119 | 500 | mg/l | 是 | --
|  |  |  | 氨氮 | 5.51 | 35 | mg/L | 是 | -- | [5 empty] | 悬浮物 | 66 | 400 | mg/l | 是 | --
北辰区 | 天津市凯旋蓄电池厂 | 设施出口 | 2017-10-25 | 总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | -- | -- | 废水不外排 |  |  |  |  | 氨氮 | 10 | 35 | mg/L | 是 | --
北辰区 | 天津市天蓄通用电池有限 | 设施排口 | 2017-10-25 | 总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | -- | -- | 废水不外排 | 宁河区 | 玖龙纸业（天津）有限公司 | 污水排放口 | 2017-09-01 | 化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | --
| 公司 | [13 empty] | 氨氮 | 0.712 | 8 | mg/L | 是 | --
蓟州区 | 天津渔阳酒业有限公司 | 总排放口 | 2017-10-20 | pH值 | 7.28 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | -- |  |  |  |  | 2017-09-15 | 化学需氧量 | 52 | 60 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 生化需氧量 | 2.2 | 20 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 氨氮 | 2.66 | 8 | mg/L | 是 | --
|  |  |  | 总磷 | 1.51 | 1 | mg/l | 否 | 0.5 |  | 蓟州区 | 天津渔阳酒业有限公司 | 总排放口 | 2017-09-19 | 总磷 | 2.06 | 1 | mg/l | 否 | 1.1
|  |  |  | 化学需氧量 | 10 | 60 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 化学需氧量 | 8 | 60 | mg/l | 是 | --
|  |  |  | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | -- | [5 empty] | 色度 | 10 | 40 | 倍 | 是 | --
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | 20 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | mg/l | 是 | --
|  |  |  | 氨氮 | 0.172 | 8 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | 氨氮 | 0.361 | 8 | mg/l | 是 | --
|  |  |  | 总氮 | 6.88 | 20 | mg/l | 是 | -- | [5 empty] | pH值 | 7.22 | 2018-06-09 | 无量纲 | 是 | --
[15 empty] | 生化需氧量 | 2.6 | 20 | mg/l | 是 | --

## 费用清单
铝防水盒 | 2018-01-29 | 48.4 | 260
树莓派Club | 2018-01-08 | 289 | 27
3G 4G通讯 | 2018-01-08 | 282.8 | 94.21
硅芯电子科 | 2017-11-24 | 10 | 83
硅芯电子科 | 2017-11-24 | 13 | 341
硅芯电子科 | 2017-11-24 | 65 | 60.88
|  | 708.2 | 48.4
289
282
10
21.8
13
65
1595.29

## 其它
Metadata |  |  | Payload
网关ID | gtw_id
时间戳 | timestamp
时间 | time
通道 | channel
信号质量 | rssi
信噪比 | snr
射频链路 | rf_chain
定位（网关） | latitude
longitude
altitude
编码率 | data_rate
Fields
节点ID | dev id
定位（节点） |  | latitude
longitude
altitude
温度 | temperature_2
加速度 | accelerometer_3
模拟输出(电池电量) | analog_out_4

## Sheet5 (hidden)
飞龙单据
2018-01-01 | 16
2018-01-02 | 22
31
38
2018-01-03 | 22
44
54
2018-01-04 | 16
78
2018-01-05 | 26
23
49
2018-01-06 | 54
2018-01-07 | 83
2018-01-08 | 17
69
2018-01-09 | 15
2018-01-10 | 8
80
79
2018-01-11 | 28
84
2018-01-12 | 23
157
2018-01-13 | 170
74
15
16
2018-01-14 | 60
27
2018-01-15 | 8
79
2018-01-16 | 49
45
2018-01-17 | 139
92
24
2018-01-18 | 100
24
22
2018-01-19 | 31
69
2018-01-20 | 62
2018-01-21 | 75
179
2018-01-23 | 138
2018-01-24 | 72
2018-01-25 | 51
74